Департамент житлово-комунального

господарства і паливно-енергетичного комплексу

Київської обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ПРОТОКОЛ від 21.05.2015 № 4

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

/ Л.М.РЕЗНІЧЕНКО/

м.п.  ( підпис )

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю робіт з будівництва полігону ТПВ в смт Рокитне

Київської області

м. Київ – 2015р.

# Зміст документації конкурсних торгів

Запрошення учаснику торів (ЗУТ)

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

3. Джерело фінансування 4. Інформація про предмет закупівлі

5. Процедура закупівлі

6. Недискримінація учасників 7. Повноваження учасників

8. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

9. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Кваліфікаційні критерії до учасників 3. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 4. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

6. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 6. Конфіденційність

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Розділ 7 Додатки документації конкурсних торгів Додаток №1 Реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів

Додаток № 2 Пропозиція конкурсних торгів

Додаток № 3.1 Відомості про учасника (для фізичної особи)

Додаток № 3.2 Відомості про учасника (для юридичної особи)

Додаток № 4 Дані про обладнання Додаток №5 Довідка про кваліфікацію і досвід керівників та ІТР підприємства

Додаток № 6 Відомості про виконання аналогічних договорів

Додаток №7 Зразок доручення Додаток №8 Зразок підписання загального конверту пропозиції конкурсних торгів

Додаток №9 Інформація про субпідрядників (у разі їх залучення)

Додаток 10 Технічне завдання на виконання робіт з будівництва полігону ТПВ в смт Рокитне Київської області

## ЗАПРОШЕННЯ УЧАСНИКУ ТОРГIВ (ЗУТ)

1.Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації (далі - Замовник), планує за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (обласний бюджет) Київської області на 2015 рік здійснити закупівлю робіт з будівництва полігону ТПВ в смт Рокитне Київської області.

2. Вибір виконавця робіт зазначених у п.1 ЗУТ, буде зроблено за результатами конкурсних торгів, що будуть проведені у формі відкритих торгів.

## 3. До участі у конкурсних торгах запрошуються усі фізичні особи, в тому числі фізичні особи - підприємці, юридичні особи (резидент або нерезидент), які письмово підтвердили намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подали пропозицію конкурсних торгів.

4. Зацікавлені Учасники мають можливість одержати подальшу інформацію та ознайомитись з документами конкурсних торгів для Учасників торгів, звернувшись до особи Замовника, що уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками -  Кончаківської Ірини Михайлівни, секретаря комітету з конкурсних торгів (044) 279-27-21, факс – (044) 278- 14-67, e-mail:  tender@ogku.kiev.ua

5. Документація конкурсних торгів відповідно до чинного законодавства оприлюднена на сайті: www.tender.me.gov.ua, www.koda.gov.ua, також отримати ДКТ можна за умовою офіційного письмового звернення до Замовника

## 6. Усі пропозиції конкурсних торгів приймаються Замовником за адресою: 01001. м. Київ, вул. Хрещатик, 6 к.504 Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації, не пізніше 09 год. 30 хв. за київським часом «26» червня 2015 року.

8. Торги відбудуться «26» червня 2015 року о 12 год 00 хв. за київським часом за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,6 к.501 Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації, де всі пропозиції будуть відкриті прилюдно у присутності уповноважених представників Учасників (за їх бажанням).

| Розділ I. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами та доповненнями) від 10.04.2014 №1197-VIІ (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| Повне найменування | Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації |
| Місцезнаходження | Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик,6 |
| Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Кончаківська Ірина Михайлівна секретар комітету з конкурсних торгів (044) 279-27-21, факс – (044) 278- 14-67, e-mail tender@ogku.kiev.ua |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| Найменування предмету закупівлі. | Роботи з будівництва полігону ТПВ в смт Рокитне Київської області |
| Вид предмета закупівлі | роботи |
| Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | смт Рокитне Київська область |
| Строк поставки товарів, (надання послуг, виконання робіт) | IІІ квартал 2015 р. |
| 4 Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких)повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Документи Пропозиції, які готуватимуться безпосередньо Учасником, та вся кореспонденція яка надсилатиметься Учасником до Замовника, повинні бути викладені українською мовою. Якщо до складу Пропозиції входитимуть документи, які за своїм походженням були складені на іншій, ніж українська мова, вони обов’язково мають супроводжуватися перекладом на українську мову. |

| Розділ ІІ Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів |
| --- |
| 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. Можливі вимоги Учасника з приводу будь-якого роз'яснення та уточнення Документів повинні бути надiслані Замовнику у формі листа (далi - у письмовій формі) за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик,6, телефон (044) 279-27-21, факс – (044) 278- 14-67 Дійсними визнаються тільки ті звернення, які були подані у письмовій формі та на адресу, що визначена Замовником вище. Якщо від Учасника буде передано інформацію в інших формах, ніж письмова, зміст такої інформації обов’язково повинен бути письмово підтверджений Учасником. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. |
| Розділ ІІІ Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Оформлення пропозицій конкурсних торгів. *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеного у документації конкурсних торгів лота). Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. У разі, якщо підпис документів здійснює керівник підприємства, він повинен надати копію наказу про призначення його керівником, виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління та інш. Пропозиція має бути без поправок, дописок тощо у будь-якому місці, за винятком необхідних виправлень помилок, зроблених Учасником. У останньому випадку такі виправлення мають бути засвідчено підписом уповноваженої посадової особи Учасника. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. Конверт повинен бути оформлений згідно із додатком до документації конкурсних торгів На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування (прізвище ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів для повернення Пропозиції нерозкритою, якщо вона запізниться; - маркування: “На конкурсні торги із закупівлі ________________” та "Не відкривати до «__» ________ 2015 р. до _____ год.; Якщо конверт не буде запечатаний та помічений відповідно до вищезазначених вимог, Замовник не несе ніякої відповідальності у випадку втрати цього конверту або його розкриття раніше чи пізніше визначеного строку. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та наданням його Пропозиції. Замовник не несе при цьому ніякої вiдповiдальностi, а також не компенсує витрати Учасника, незалежно від характеру проведення торгів та результатів розгляду Пропозицій. Учасник самостійно відповідає за наявність у нього усіх ліцензій, необхідних і достатніх для виконання цієї закупівлі, якщо це передбачено чинним законодавством України. |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів Примітки: а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені у встановленому порядку б) документи, що не передбачені законодавством для учасників не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. в) у разі продовження замовником терміну подання пропозицій конкурсних торгів довідки мають бути чинними на дату розкриття, що визначена в оголошенні про проведення відкритих торгів (без врахування строків продовження) | Вважається, що Учасник розгляне всі інструкції, форми, умови та технічні завдання, які входять до складу документів Пропозиції . Відмова від надання інформації, яка вимагається документацією конкурсних торгів призводить до відхилення Пропозиції, а вся відповідальність за це покладається на самого Учасника. Замовник не несе ніякої відповідальності за не автентичність тексту одержаних Учасником копій Документів порівняно з їх оригіналом. Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; - документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); - інформації про субпідрядника (субпідрядників); Пропозиція, що має бути підготовлена Учасником, повинна містити наступне: Відомості про учасника (Додаток 3 – для юридичної особи), (Додаток 3.1. – для фізичної особи). 1. Реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів (Додаток1); 2. Пропозиція конкурсних торгів (Додаток 2); 3. Відомості про Учасника складені за встановленою у документації формою (Додаток 3 або Додаток 3.1); 4. Нотаріально завірена копія Статуту (для юридичних осіб) або іншого установчого документу із усіма змінами та доповненнями. 5. Оригінал або нотаріально завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 6. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб); 7. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (для ФОП). 8. Копія довідки з органів статистики про основні види діяльності (для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців). 9. Копія документа, що підтверджує повноваження керівника: наказ (розпорядження) та протокол установчих (загальних) зборів (для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб за наявності). У разі, якщо інтереси учасника представляє не керівник, а службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, подається довіреність (доручення) на службову (посадову) особу учасника (із зазначенням її посади) про надання повноважень цій особі представляти інтереси учасника під час проведення цієї процедури закупівлі, а також надається копія паспорту цієї особи (Додаток 7). 10. Оригінал або завірена копія з Пенсійного фонду про відсутність заборгованості перед фондом, дійсна на дату розкриття пропозицій. 11. Копія довідки про взяття на облік платника податків. 12. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі сплати учасником ПДВ) або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку (у разі сплати учасником єдиного податку). 13. Оригінал довідки від банківських установ в яких офіційно відкрито рахунки, з зазначенням всіх банківських реквізитів. 14. Оригінал довідки з обслуговуючих банків про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видана не раніше ніж за 10 днів відносно дати розкриття. 15. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки податкової інспекції, яка дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про відсутність податкового боргу з податків і зборів (обов’язкових платежів до бюджету). 16. Копія Звіту про суми податкових пільг за останній податковий період – подається у разі коли суб’єкт господарювання не сплачує податки та збори, у зв’язку з отриманням податкових пільг. 17. Оригінал витягу з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, виданого Державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України або його філією про те, що учасника не визнано у встановленому законом порядку банкрутом. 18. Копія «Балансу» та копія «Звіту про фінансові результати» (для юридичних осіб) або «Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва» (для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та юридичних осіб – суб’єктів малого підприємництва) за останній звітний період з відміткою органу статистики. 19. Копія «Звіту про рух грошових коштів» за останній звітний період з відміткою органу статистики. Якщо форма звіту не передбачена законодавством України, учасник повинен надати довідку у довільній формі про те, що цей звіт ним не подається з посиланням на конкретні статті законодавства України. 20. Дані про наявність власного та/або орендованого обладнання (Додаток 4). Для підтвердження інформації про наявність обладнання учасник повинен надати копії інвентарних карток обліку основних засобів або нотаріально-завірені копії договорів оренди обладнання, інші документи, які підтверджують наявність обладнання (наприклад: копії видаткових накладних, копії актів прийому-передачі). 21. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи. (Додаток 5). 22. Довідка про досвід виконання аналогічних договорів за 2013-2014 роки, в т.ч за зовнішньо-економічними контрактами (у разі виконання таких) та копії договорів не менше п’яти (Додаток6). 23. Копія ліцензії на право здійснення Учасником діяльності, передбаченої цією закупівлею (якщо ця діяльність в цілому або будь-яка її частка підлягає обов’язковому ліцензуванню). 24. Оригінал інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб які вчинили корупційні правопорушення. 25. Оригінал витягу Міністерства внутрішніх справ України про те, що фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено в установленому законом порядку (для фізичних осіб-підприємців). 26. Оригінал витягу Міністерства внутрішніх справ України про те, що керівника підприємства та службову/службових (посадову/посадових/представників) особу/осіб учасника, яку/яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено в установленому законом порядку (для юридичних осіб). Усі документи (довідки, витяги), передбачені Документацією, обов’язково подаються дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів, оприлюдненому на веб-порталі Уповноваженого органу, або більш пізню дату та повинні бути оформлені в повній (розгорнутій) редакції. Довідки у довільній формі можуть бути підписані керівником або уповноваженою особою учасника, завірені печаткою та надані на фірмовому бланку учасника (у разі наявності). Усі довідки, листи що видаються будь-якою установою, організацією, підприємством, повинні бути видані не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення торгів. При перенесенні строку розкриття пропозицій конкурсних торгів довідки та інші документи залишаються дійсними. Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. За надання недостовірної інформації учасник несе відповідальність згідно чинного законодавства. У разі надання учасником недостовірної інформації при складанні довідок у довільній формі, він особисто несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства. За підроблення документів пропозиції конкурсних торгів згідно з статтею 358 Кримінального кодексу України учасник торгів несе кримінальну відповідальність. Пропозиція не повинна містити документів, зміст яких може бути розцінений Замовником як моральний тиск з метою одержання вигідних для Учасника результатів торгів (наприклад, погроз щодо можливого оскарження невигідних для Учасника рішень Замовника, копій рішень уповноважених органів чи судів щодо задоволення скарг за результатами інших торгів тощо). |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Не вимагається |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів |  |
| 5. Строк протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, або погодитись з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів. |
| 6.Кваліфікаційні критерії до учасників | Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами) . Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів Учасника, у разі якщо: (а) він має незаперечні докази того, що Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування Замовником певної процедури закупівлі; (б) службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є Учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; (в) суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); (г) фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; (д) службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; (е) пропозиція конкурсних торгів подана Учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника; - пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак: - юридична особа, яка здійснює контроль над Учасником процедури закупівлі, або контролюється таким Учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким Учасником процедури закупівлі; - фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над Учасником процедури закупівлі; - службова (посадова) особа Учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені Учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової (посадової) особи; - фізичні особи - члени комітету з конкурсних торгів замовника та/або члени їх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі, або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин. (є) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура Під здійсненням контролю потрібно розуміти можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника процедури закупівлі визначається в залежності від обсягу корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї. Для цілей цього Закону членами сім’ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з пов’язаною особою і ведення з нею спільного господарства; Замовник може прийняти рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів Учасника, у разі якщо: (а) Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); (б) Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту. (в) Учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, Пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до ст.10 Закону. |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником., а саме: Зведений кошторис (Форма 1- П) Локальний кошторис (Форма 2-П. Форма 3 – П) Розрахунок договірної ціни – тверда Розрахунок загально виробничих та адміністративних витрат за попередні звітні періоди (2013– 2014 роки) Проект календарного плану виконання робіт Детальний опис робіт які плануються до виконання згідно технічного завдання (Додаток10) |
| 8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) | У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. (Додаток 9). |
| 9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Процедура закупівлі здійснюється в цілому. |
| 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів |
| Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою |
| Місце подання пропозицій конкурсних торгів | 01001. м. Київ, вул. Хрещатик, 6 к.504 Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації |
| Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | 26.06.2015 до 09-30 годин. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозицій конкурсних торгів із зазначенням дати та часу |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | м. Київ, вул. Хрещатик,6 к.501 Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації |
| Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | 26.06.2015 року о 12 год 00 хв. за київським часом До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджуються Дорученням (завірене). Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, Встановлено Уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону. України. |
| Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Критерієм оцінки є ціна. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найбільш економічно вигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою: Б обчисл = (ЦMIN /ЦОБЧИСЛ )*100, де Б обчисл– обчислювальна кількість балів; ЦMIN - найнижча ціна; ЦОБЧИСЛ – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється; 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм “ціна ” У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних ¦дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок. Помилки виправляються замовником у такій послідовності: при розходженні між сумами, вказаними літрами та в цифрах, сума літерами є визначальною; при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |
| 3. Інша інформація | Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає ціну, за яку Учасник передбачає виконати всі види робіт, передбачені інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі без врахування витрат на технічний нагляд . Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника повинна бути розрахована відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, які затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293 та інших діючих нормативних документів. Учасник визначає вартість робіт, який він пропонує виконати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені (витрати на страхування та інші витрати). До розрахунку ціни входять усі види робіт, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачуються Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його ціні пропозиції конкурсних торгів. Ціна пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, та інших документів пов’язаних із поданням ціни пропозиції конкурсних торгів та самостійно несе всі витрати за їх отримання. Витрати учасника пов’язані з підготовкою та поданням ціни пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються замовником (в тому числі у разі відміни торгів чи визнані торгів такими, що не відбулися). Зазначені витрати сплачуються учасником. Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника, що не відповідає вимогам Документації конкурсних торгів буде відхилена Замовником. |
| 4.Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо: 1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону; 2) учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; 3) учасник не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 4) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 5) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону України |
| 5.Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; - подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів. - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону |
| Розділ VI. Укладання договору про закупівлю |
| 1.Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |
| 2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель». Предмет договору – роботи з технічного переоснащення із заміною обладнання на каналізаційних очисних спорудах смт Рокитне Київської області. Кількість товарів, робіт і послуг – обсяги виконання робіт визначені в технічному завданні документації конкурсних торгів. Якість робіт має відповідати вимогам чинного законодавства, відповідним нормативним документам, будівельним нормам і правилам. Порядок здійснення оплати: Грошові зобов’язання Замовника на фінансування робіт за договором виникають в межах загальної вартості робіт. Замовник авансує учасника на придбання матеріалів в розмірі до 30% від обсягу вартості будівельно-монтажних робіт. Розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, шляхом поетапної оплати Замовником, виконаних робіт на підставі актів виконаних робіт (форми №КБ – 2в, №КБ – 3) складених за кошторисними нормативами та видаткових накладних, по мірі надходження коштів з бюджету. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт: місце виконання робіт – смт Рокитне Київська область, термін виконання робіт - IІІ квартал 2015 року. Строк дії договору – договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31 грудня 2015 року. Права та обов’язки сторін: Замовник має право делегувати в установленому законодавством порядку повноваження, щодо здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт третій особі, угода з якою є невід’ємною частиною договору. Учасник зобов’язаний виконувати роботи у відповідності з проектно-кошторисною документацією, будівельними нормами і правилами. Оформити акти форми КБ – 2в, довідки форми КБ – 3 і реєстри цих документів та передати їх Службі технічного нагляду до 25 числа поточного місяця. Замовник має право: - відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об’єкту відповідно до мети, зазначеної у пpоектнiй документації та договору i не можуть бути усунені Учасником; - вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Учасником порушень. У такому разі збитки, завдані замовнику, відшкодовуються Учасником, у тому числі за рахунок відповідного зниження ціни; - відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Учасник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим; - iнiцiювати внесення змін у договір; -вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Учасником умов договору. У разі невиконання Учасником умов договору, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, попередивши про це письмово Учасника протягом 5 (п’яти) робочих днів. Учасник зобов'язаний: Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором. Виконувати роботи у відповідності з проектно-кошторисною документацією, будівельними нормами і правилами. Оформити акти форми КБ – 2в, довідки форми КБ – 3 і реєстри цих документів та передати їх Службі технічного нагляду. Гарантувати можливість безперервної і нормальної експлуатації об’єкту протягом одного року з моменту реєстрації декларації про прийняття об’єкту в експлуатацію. За власний рахунок усувати дефекти підтверджені дефектними актами. Учасник має право: Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк до 5 робочих днів. Учасник має право залучати до виконання робіт третіх осіб, що мають відповідні дозвільні документи на виконання даних робіт. Замовник не несе відповідальності перед третіми особами залученими виконавцем до виконання робіт. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по договору Замовник та Учасник несуть відповідальність згідно до вимог чинного законодавства. В разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних робіт за кожен день затримки. Підставою для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених договором, є форс-мажорні обставини. Сторона, яка внаслідок форс-мажорних обставин не може виконати зобов’язання за цим договором, зобов’язана письмово повідомити про це іншу сторону протягом 10 днів. Несвоєчасне повідомлення про наявність обставин, які перешкоджають виконанню договірних зобов’язань, не звільняє відповідну сторону від відповідальності. Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем процедури закупівлі у зв’язку з участю в процедурі закупівлі та укладанням договору не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню Учаснику. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами Договору ціни Договору про закупівлю. У разі якщо Сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо Учасник вчинив фактичні дії щодо виконання Договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також у разі його укладення з порушенням строків, передбачених п.1 Терміни укладання договору. |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. |

РОЗДІЛ VII

ДОДАТКИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇЇ

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Додаток 1

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ,

наданих у складі пропозиції КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

| № з/п | Найменування документу | № сторінки |
| --- | --- | --- |

#### Підпис Учасника ________________

#### (посада особи) 						(підпис) 		(розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Додаток 2

Форма «Пропозиція конкурсних торгів» подається у вигляді, наведеному нижче.  Учасник не повинен відступати від даної форми. Усі показники, які заповнюються Учасником в пропозиції повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

ПРОПОЗИЦIЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Дата: __________

Куди: 	____________________________________________

Кому:	____________________________________________

Панове,

після вивчення ваших Документів, включаючи їх додатки, надходження яких відповідним  чином підтверджуємо і з умовами яких погоджуємось, ми, що нижче підписалися, пропонуємо виконати роботи, визначені в документації конкурсних торгів, згідно наступного переліку та за наступними цінами:  ______________грн. з ПДВ

тип ціни______________

До акцепту нашої Пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою Пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша Пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми згодні дотримуватися цієї Пропозиції на строк (кількість) календарних днів від дати розкриття Пропозицій відповідно до документації конкурсних торгів. Наша Пропозиція буде залишатися в  силі  та може бути прийнятою у будь-який час до закінчення цього строку.

Ми згодні, що ви не обмежені в прийнятті будь-якої іншої Пропозиції з більш вигідними для вас умовами.

Якщо наша Пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт Пропозиції конкурсних торгів,

Підпис Учасника ________________

#### (посада особи) 						(підпис) 			(розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.( у разі наявності) примітка: з ПДВ для платників ПДВ

*Увага!!!

У разі надання пропозицій Учасником - не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Загальна ціна, грн., з ПДВ» зазначається Учасником «Ціна без ПДВ».

*- якщо Учасником надається конкурсна пропозиція щодо одного з лотів, в пропозиції  вказується відповідний лот щодо якого готується пропозиція

Додаток 3

###### Відомості про Учасника

(для юридичної особи)

1.1.	Найменування організації _________________________________________________

Юридична адреса  ___________________________________________________________

Поштова адреса _____________________________________________________________

Телефон  ________________   Телефакс __________________

1.2.	Місце реєстрації організації _______________________________________________

Дата проведення державної реєстрації _________________

№ свідоцтва № _______, серія __________

Індивідуальний податковий номер № _______________

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № свідоцтва № ________________

  - ПІБ керівника  _______________________________________________________

1.4.	Найменування банку у якому обслуговується підприємство ____________________________________________________________________________

Поштова адреса  _____________________________________________________________

Телефон: ______________

Телефакс_______________

Розрахунковий рахунок підприємства _______________

МФО _________       ЄДРПОУ ______________

- Профілюючий напрямок діяльності організації ______________________________

1.6. Структура організації __________________________

1.7. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації). __________________

1.8. Додаткова інформація зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника.

#### Підпис Учасника

____________-				____________		__________________

#### (посада особи) 						(підпис) 			(розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Примітка: відомості про учасника заповнюються згідно встановленої Замовником форми

Додаток 3.1

###### Відомості про Учасника

(для фізичної особи)

- Прізвище, ім'я, по батькові: _____________________________________________;

- Паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий): _________________;

- Місце проживання: ____________________________________________________;

- Поштова адреса: ______________________________________________________;

- Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи _______________________________;

- Телефон: ____________________________________________________________;

- Факс: _______________________________________________________________;

- Адреса електронної пошти: ____________________________________________;

- Найменування банку, що обслуговує Учасника: ___________________________;

- Поточний (розрахунковий) рахунок: _____________________________________;

- МФО: _______________________________________________________________;

- Додаткова інформація  зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника.

#### Підпис Учасника

____________-				____________		__________________

#### (посада особи) 						(підпис) 			(розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П. .( у разі наявності)

Примітка: відомості про учасника заповнюються згідно встановленої Замовником форми

Додаток №4

Дані про обладнання *

| № лоту | Найменування обладнання | Кількість | Рік випуску | Власна чи орендоване |
| --- | --- | --- | --- | --- |

____________-				____________		__________________

#### (посада особи) 						(підпис) 			(розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П. .( у разі наявності)

* Таблиця заповнюється на бланку підприємства, за підписом керівника та завіряється мокрою печаткою підприємства. .( у разі наявності) Форма довідки є рекомендованою (учасник має право змінити її) проте зміст інформації має повністю відповідати визначеним Замовником.

#### Додаток №5

#### Довідка (ЗРАЗОК)

про кваліфікацію і досвід керівників та ІТР підприємства

| № | Посада | ПІБ | Стаж роботи | Освіта та спеціальність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на посаді | на підприємстві |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

#### Підпис Учасника ________________

____________-				____________		__________________

#### (посада особи) 						(підпис) 			(розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П. .( у разі наявності)

* Таблиця заповнюється на бланку підприємства, за підписом керівника та завіряється мокрою печаткою підприємства. .( у разі наявності) Форма довідки є рекомендованою (учасник має право змінити її) проте зміст інформації має повністю відповідати визначеним Замовником.

#### Додаток №6

Відомості

про досвід виконання

аналогічних договорів

за період з 2013 по 2014 роки*

| Рік виконання | Найменування предмету закупівлі | Найменування замовника | Вартість договору про закупівлю, грн. | Найменування Замовника, його адреса, телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Підпис Учасника ________________

____________-				____________		__________________

#### (посада особи) 						(підпис) 			(розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П. .( у разі наявності)

*- до відомостей додаються копії аналогічних договорів не менше п’яти

Таблиця заповнюється на бланку підприємства, за підписом керівника та завіряється мокрою печаткою підприємства. .( у разі наявності) Форма є рекомендованою (учасник має право змінити її) проте зміст інформації має повністю відповідати визначеним Замовником.

Додаток №7

# Зразок доручення на право участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів що повинен мати при собі представник учасника прибувши на розкриття пропозицій, якщо такий представник не є першим керівником

ДОРУЧЕННЯ*

м. ____________                                                                     “____” ____________ 2015р.

## Дійсним дорученням _______________________________________________________ в

## (повне найменування організації - учасника)

## особі _____________________________________________________________________________

## (посада, прізвище, ім’я та по батькові (повністю) керівника організації - учасника  )

## діючого на підставі Статуту, доручає _________________________________________________________________________________,

## (посада, прізвище, ім’я та по батькові (повністю) особи, якій доручається представляти організацію – учасника)

## паспорт____________________________________ ,

(серія, номер паспорту)

## виданий____________________________________________________,

(найменування органу, яким виданий паспорт та дата його видачі )

## представляти на процедурі розкриття конкурсних пропозицій

## __________________________________________________________________________________

## (повне найменування організації - учасника)

## на закупівлю ______________________________________________________________________

## (найменування  предмету закупівлі)

## - звертатися за роз’ясненнями до комітету з конкурсних торгів щодо документації конкурсних торгів;

## - надавати пропозиції конкурсних торгів;

## - відкликати, вносити зміни та продовжувати дію пропозицій конкурсних торгів;

## - давати згоду на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів;

## - подавати заявки на участь у відкритих торгах;

## - подавати скарги щодо порядку здійснення процедури закупівлі, а також мати інші повноваження, необхідні для розгляду комітетом з конкурсних торгів пропозиції конкурсних торгів підприємства.

## Доручення дійсне до “___” _______________ 2015року.

## Зразок підпису ____________________________________________________________ засвідчую

## (посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, якій доручається представляти організацію – учасника)

## Керівник    		___________                   __________________________________________

## МП	 (підпис)                         (прізвище, ім’я та по батькові керівника організації  учасника)

## Головний бухгалтер           ___________                    _____________________________________

## (підпис )                            	(прізвище, ім’я та по батькові

## головного бухгалтера організації учасника)

## - доручення повинне бути оформлене на бланку організації – учасника

Додаток №8

Зразок підписання загального конверту  пропозиції конкурсних торгів

| Куди: 01001. м. Київ, вул. Хрещатик, 6 к.504 Департамент житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації | НЕ ВІДКРИВАТИ до 26.06.2015 р. до 12.00 год. |
| --- | --- |
| ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ: Робіт з завершення будівництва полігону ТПВ в смт Рокитне |
|  | Від кого: (вказати повну назву Учасника, юридичну та поштову адресу, код за ЄДРПОУ,телефон, т/ф, e-mail) |

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Додаток №9

Інформація про субпідрядників, у разі залучення, за формою:

| Назва субпідрядника, його реквізити | Вартість робіт та доля в загальному обсязі, грн. + % | Види робіт, які передбачається доручити субпідряднику | № Ліцензії |
| --- | --- | --- | --- |

Якщо Учасник торгів не передбачає залучати субпідрядні організації до виконання робіт, то він повинен це письмово зазначити.

За умови залучення субпідрядних організацій (по кожній організації окремо), Учасник повинен надати документальне підтвердження кваліфікаційним критеріям визначених в п.2 розділу ІІІ Документації конкурсних торгів

____________-				____________		__________________

#### (посада особи) 						(підпис) 			(розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П. .( у разі наявності)

* Таблиця заповнюється на бланку підприємства, за підписом керівника та завіряється мокрою печаткою підприємства. .( у разі наявності) Форма є рекомендованою (учасник має право змінити її) проте зміст інформації має повністю відповідати визначеним Замовником.

Додаток 10

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ роботи з будівництва полігону ТПВ в смт Рокитне Київської області

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улаштування протифiльтрацiйного екрана з полiетиленової плiвки | 100м2 | 16,01 |  |
| 2 | Геомембрана "GeoSvit HDPE" товщина 2,0мм | м2 | 780,92 |  |
| 3 | Улаштування дренажу з пластмасових труб з перфорацією діаметром 315мм | 1000м | 0,063 |  |
| 4 | Труби дренажні з перфорацією діаметром 315мм | м | 63 |  |
| 5 | Вiдсипання пiщаних призм для трубчастого дренажу | 100м3 | 0,441 |  |
| 6 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 46,305 |  |
| 7 | Вiдсипання щебеневих призм для трубчастого дренажу | 100м3 | 0,189 |  |
| 8 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 5-20 мм, марка М400 | м3 | 19,845 |  |
| 9 | Монтаж насоса WILO із заглибним електродвигуном | шт | 2 |  |
| 10 | Насоси погружні WILO Drain MTS 40/E 39 16/25 | шт | 2 |  |
| 11 | Установлення кранiв пожежних дiаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 12 | Екскаватор Борекс 2206 | шт | 1 |  |
| 13 | Фронтальний навантажувач Борекс – 2271- 02 | шт | 1 |  |
| 14 | Сміттєсортувальна лінія (продуктивність 7 – 8 тис. тон в рік) | шт | 1 |  |
| 15 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 15 мм | 100м | 0,22 |  |
| 16 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 20 мм | 100м | 0,07 |  |
| 17 | Прокладання трубопроводiв водопостачання зi стальних водогазопровiдних оцинкованих труб дiаметром 32 мм | 100м | 0,07 |  |
| 18 | Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути] | кг | 10,8 |  |
| 19 | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,0459 |  |
| 20 | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм | 100м | 0,36 |  |
| 21 | Вентилi прохiднi муфтовi 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 20 мм | шт | 2 |  |
| 22 | Вентилi прохiднi муфтовi 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 23 | Вентилi прохiднi муфтовi 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 32 мм | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 20 мм | шт | 1 |  |
| 25 | Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 15 мм | шт | 1 |  |
| 26 | Установлення манометрiв з триходовим краном | комплект | 1 |  |
| 27 | Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100 | комплект | 1 |  |
| 28 | Установлення бакiв для води прямокутних мiсткiстю 1,1 м3 | шт | 1 |  |
| 29 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2 |  |
| 30 | Насос КР/16М | шт | 2 |  |
| 31 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведеннямю холодної i гарячої води | 10компл. | 0,1 |  |
| 32 | Умивальник Cersanit 55 см | комплект | 1 |  |
| 33 | Установлення пiддонiв душових чавунних i стальних мiлких | 10компл. | 0,1 |  |
| 34 | Пiддони душовi сталевi емальованi мiлкi ПМС-2 з пластмасовим унiфiкованим сифоном | шт | 1 |  |
| 35 | Прокладання по стiнах будiвель i в каналах трубопроводiв iз чавунних каналiзацiйних труб дiаметром до 50 мм | 100м | 0,1 |  |
| 36 | Прокладання у траншеях трубопроводiв iз чавунних каналiзацiйних труб дiаметром до 50 мм | 100м | 0,04 |  |
| 37 | Установлення трапiв дiаметром 50 мм | 10компл. | 0,1 |  |
| 38 | Сифони-ревизiї для раковин, дiаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| 39 | Герметичне ущільнення | сальник | 1 |  |
|  | Розділ. Монтаж |  |  |  |
| 40 | Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 41 | Пускач магнiтний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 40 А | шт | 2 |  |
| 42 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 2 | 100шт | 0,04 |  |
| 43 | Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання з пiдвiшуванням на гаках для примiщень з нормальними умовами середовища | 100шт | 0,07 |  |
| 44 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi | 100шт | 0,02 |  |
| 45 | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | 100м | 1 |  |
| 46 | Установлення вимикачiв незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi | 100шт | 0,06 |  |
|  | Розділ. Матеріали та устаткування |  |  |  |
| 47 | Пункт розподільний ПР11-3063-21У3 | шт | 1 |  |
| 48 | Пускач електромагнiтний нереверсивний, з тепловим реле з кнопками керування ПМЛ-1230 | шт | 2 |  |
| 49 | Свiтильник ЛП013-ЧХЧ0-001УХЛЧ | шт | 4 |  |
| 50 | Cвітильник стельовий НББ64 | шт | 2 |  |
| 51 | Свiтильник пiдвiсний НПП03-100-001У3 | шт | 1 |  |
| 52 | Свiтильник стельовий НП030Х100/Н01УХЛЧ | шт | 4 |  |
| 53 | Розетка незаглиблена для вiдкритої проводки | шт | 2 |  |
| 54 | Провiд перерiзом 3.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0,09 |  |
| 55 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.2, 5мм2 ВВГ | 1000м | 0,01 |  |
| 56 | Вимикач незаглиблений для вiдкритої проводки | шт | 5 |  |
| 57 | Вимикач двоклавiшний для вiдкритої проводки | шт | 1 |  |
| 58 | Однокамерний холодильник | шт | 1 |  |
| 59 | Плита електрична побутова GEFEST 2140 | шт | 1 |  |
| 60 | Электрочайник SATURN ST-EK8030 на 3,0л | шт | 1 |  |
| 61 | Шафа гардеробна для одягу 300х500х1800 | шт | 13 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Стiл | шт | 1 |  |
| 63 | Стiлець жорсткий (табурет) | шт | 3 |  |
| 64 | Лавка | шт | 1 |  |
| 65 | Душова кабіна | шт | 1 |  |
| 66 | Водонагрівач NOVA TEC ЭВН А-50 | шт | 1 |  |
| 67 | Стiлець | шт | 2 |  |
| 68 | Стiл письмовий | шт | 2 |  |
| 69 | Урна | шт | 2 |  |
| 70 | Диспенсер для води фарфоровий | шт | 1 |  |
| 71 | Монтаж шафи холодильника | шт | 1 |  |
| 72 | Установлення електричних плит | плита | 1 |  |
| 73 | Установлення душової кабіни | 10компл. | 0,1 |  |
| 74 | Установлення водопiдiгрiвникiв ємкiсних мiсткiстю до 1 м3 | шт | 1 |  |
| 75 | Свiтильник для ламп розжарювання iз пiдвiшуванням на гак у примiщеннях iз пiдвищеною вологiстю та пильнiстю | 100 шт | 0,01 |  |
| 76 | Свiтильник герметичний НСП23-200Вт | шт | 1 |  |
| 77 | Вимикач напiвгерметичний i герметичний | 100 шт | 0,01 |  |
| 78 | Вимикач герметичний | шт | 1 |  |
| 79 | Кабель дво-, чотирижильний перерiзом жили до 16 мм2, що прокладається з крiпленням накладними скобами | 100 м | 0,15 |  |
| 80 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.2, 5мм2 ВВГ | 1000м | 0,015 |  |
| 81 | Скоби ходовi | кг | 12 |  |
| 82 | Установлення монтажних виробiв масою до 20 кг | т | 0,015 |  |
| 83 | Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10- 20мм | 100м2 | 0,74 |  |
| 84 | Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної в один шар | 100м2 | 0,94 |  |
| 85 | Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної на кожний наступний шар | 100м2 | 0,94 |  |
| 86 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 0,94 |  |
| 87 | Улаштування вирiвнюючих стяжок цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни товщини(до товщ. 30мм) | 100м2 | 0,94 |  |
| 88 | Випробування ємкостей на водонепроникнiсть | 100м3 | 1 |  |
|  | Розділ. Земляні роботи |  |  |  |
| 89 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,0051 |  |
| 90 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,0168 |  |
| 91 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,0135 |  |
| 92 | Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,0054 |  |
|  | Розділ. Фундаменти |  |  |  |
| 93 | Збирання і розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування фундаментів стрічкових глибиною закладання до 1,2 м,ширина, м понад 0,7 | 100м3 | 0,026 |  |
| 94 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз в'язанням вузлiв в стрiчковi фундаменти, дiаметр арматури, мм понад 8 до 12 | т | 0,07695 |  |
| 95 | Стрижнева арматура А-III, дiаметр 12 мм | 100кг | 0,6915 |  |
| 96 | Стрижнева арматура А-I, дiаметр 8 мм | 100кг | 0,078 |  |
| 97 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз в'язанням вузлiв в стрiчковi фундаменти, дiаметр арматури, мм до 6 | т | 0,00198 |  |
| 98 | Стрижнева арматура А-I, дiаметр 6 мм | 100кг | 0,0198 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 0,5 до 1, вібратором | 100м3 | 0,026 |  |
| 100 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм | м3 | 2,652 |  |
| 101 | Улаштування стрiчкових фундаментiв бутобетонних | 100м3 | 0,044 |  |
|  | Розділ. Стіни |  |  |  |
| 102 | Монтаж каркасiв стін одноповерхових будiвель | т | 0,1882 |  |
| 103 | Сталь кутова | т | 0,0672 |  |
| 104 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi iз сталi марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 33,6 |  |
| 105 | Монтаж профiльованого настилу | т | 0,246 |  |
| 106 | Профлист HC44 | м2 | 29,7 |  |
| 107 | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 0,594 |  |
| 108 | Пароізоляція "Ютафол Д110 Стандарт" | м2 | 29,7 |  |
| 109 | Плiвка "Гідробар'єр" | м2 | 29,7 |  |
| 110 | Заповнення каркасiв стiн мiнераловатними плитами при товщинi заповнення 100 мм | 100м2 | 0,23 |  |
| 111 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати "Isover" | м3 | 2,3 |  |
| 112 | Обшивання каркасних стiн плитами деревностружковими 16 мм | 100м2 | 0,205 |  |
| 113 | Фарбування стiн емаллю по дереву з пiдготовленням поверхнi | 100м2 | 0,205 |  |
|  | Розділ. Двері |  |  |  |
| 114 | Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу до 3 м2 | 100м2 | 0,036 |  |
| 115 | Блоки двернi з металопластику | м2 | 3,6 |  |
|  | Розділ. Вікна |  |  |  |
| 116 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металлопластику | 100м2 | 0,0324 |  |
| 117 | Вікна з металопласту з комплектуючими | м2 | 3,24 |  |
|  | Розділ. Підлоги |  |  |  |
| 118 | Монтаж каркасiв підлог | т | 0,0704 |  |
| 119 | Сталь кутова | т | 0,0624 |  |
| 120 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi iз сталi марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 2,2 |  |
| 121 | Монтаж профiльованого настилу | т | 0,206 |  |
| 122 | Сталь листова | т | 0,206 |  |
| 123 | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 0,066 |  |
| 124 | Плiвка "Гідробар'єр" | м2 | 6,6 |  |
| 125 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит мiнераловатних"Isover" | 100м2 | 0,066 |  |
| 126 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати "Isover" | м3 | 0,6732 |  |
| 127 | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 0,066 |  |
| 128 | Пароізоляція "Ютафол Д110 Стандарт" | м2 | 6,6 |  |
| 129 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї стрiчкової з плит деревноволокнистих пiд лаги | 100м2 | 0,06 |  |
| 130 | Плити деревноволокнистi сухого способу виробництва, надтвердi, група А, марка СТС-500, товщина 5 мм | 1000м2 | 0,006 |  |
| 131 | Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 0,05 |  |
| 132 | Лiнолеум вспiнений полiвiнiлхлоридний на тканиннiй пiдосновi, товщина 3,5 мм | м2 | 5,1 |  |
|  | Розділ. Покрівля |  |  |  |
| 133 | Монтаж каркасiв покрівлі | т | 0,115 |  |
| 134 | Сталь кутова | т | 0,102 |  |
| 135 | Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi iз сталi марки 15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 3,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа при висотi будiвлi до 25 м | 100м2 | 0,117 |  |
| 137 | Профлист HC44 | м2 | 11,7 |  |
| 138 | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 0,117 |  |
| 139 | Плiвка "Гідробар'єр" | м2 | 11,7 |  |
| 140 | Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати "Isover' в один шар | 100м2 | 0,1 |  |
| 141 | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати "Isover" | м3 | 1,03 |  |
| 142 | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 0,117 |  |
| 143 | Пароізоляція "Ютафол Д110 Стандарт" | м2 | 11,7 |  |
| 144 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї стрiчкової з плит деревноволокнистих пiд лаги | 100м2 | 0,1 |  |
| 145 | Плити деревноволокнистi сухого способу виробництва, надтвердi, група А, марка СТС-500, товщина 5 мм | 1000м2 | 0,01 |  |
| 146 | Фарбування стiн емаллю по дереву з пiдготовленням поверхнi | 100м2 | 0,1 |  |
| 147 | Монтаж каркасу козирка | т | 0,0134 |  |
| 148 | Сталь кутова | т | 0,0134 |  |
| 149 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа при висотi будiвлi до 25 м | 100м2 | 0,02 |  |
| 150 | Профлист HC44 | м2 | 2 |  |
| 151 | Бруски обрiзнi хвойних порiд, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт | м3 | 0,0052 |  |
| 152 | Свiтильник з люмiнесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кiлькiсть ламп у свiтильнику 2 | 100 шт | 0,01 |  |
| 153 | Свiтильник для люмінісцентних ламп 2х40Вт | шт | 1 |  |
| 154 | Лампи люмiнесцентнi ртутнi низького тиску ЛБ40 | 10шт | 0,2 |  |
| 155 | Свiтильник для ламп розжарювання iз пiдвiшуванням на гак у примiщеннях з нормальними умовами середовища | 100 шт | 0,01 |  |
| 156 | Свiтильник НПБ-64в-60 | шт | 1 |  |
| 157 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованiй проводцi | 100 шт | 0,02 |  |
| 158 | Розетка заглиблена для прихованої проводки | шт | 2 |  |
| 159 | Вимикач одноклавiшний заглибленого типу при схованiй проводцi | 100 шт | 0,02 |  |
| 160 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 2 |  |
| 161 | Кабель дво-, чотирижильний перерiзом жили до 16 мм2, що прокладається з крiпленням накладними скобами | 100 м | 0,25 |  |
| 162 | Стiл письмовий | шт | 1 |  |
| 163 | Стiлець | шт | 1 |  |
| 164 | Диспенсер для води фарфоровий | шт | 1 |  |
| 165 | Урна | шт | 1 |  |
| 166 | Шафа гардеробна для одягу 300х500х1800 | шт | 1 |  |
| 167 | Пожежний щит | шт | 1 |  |
| 168 | Ящик для піску | шт | 1 |  |
| 169 | Монтаж стійок під навіс | т | 0,275 |  |
| 170 | Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальнi "Б", з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої звичайної якостi марки Ст0, N 12 | т | 0,275 |  |
| 171 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,004 |  |
| 172 | Монтаж каркасiв одноповерхових виробничих будiвель одно- i багатопрогонових без лiхтарiв прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранiв | т | 0,4344 |  |
| 173 | Сталь кутова | т | 0,4344 |  |
| 174 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,3444 |  |
| 175 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,3444 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа при висотi будiвлi до 25 м | 100м2 | 0,354 |  |
| 177 | Профлист HC44 | м2 | 35,4 |  |
| 178 | Монтаж дизель-генератора стацiонарного | т | 0,58 |  |
| 179 | Кабель дво-, чотирижильний перерiзом жили до 16 мм2, що прокладається з крiпленням накладними скобами | 100 м | 0,18 |  |
| 180 | Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.2, 5мм2 ВВГ | 1000м | 0,018 |  |
| 181 | Свiтильник для ламп розжарювання iз пiдвiшуванням на гак у примiщеннях iз пiдвищеною вологiстю та пильнiстю | 100 шт | 0,01 |  |
| 182 | Свiтильник герметичний НСП23-200Вт | шт | 1 |  |
| 183 | Вимикач напiвгерметичний i герметичний | 100 шт | 0,01 |  |
| 184 | Вимикач герметичний | шт | 1 |  |
| 185 | Розетка штепсельна напiвгерметична та герметична | 100 шт | 0,01 |  |
| 186 | Розетка герметична | шт | 1 |  |
| 187 | Агрегат дизель-генераторний | шт | 1 |  |
| 188 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,63 |  |
| 189 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,63 |  |
| 190 | Установлення додаткових бетонних стовпiв | 100шт | 0,02 |  |
| 191 | Стійка залізобетонна ПТ-43-2 | шт | 2 |  |
| 192 | Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 6 кг | шт | 2 |  |
| 193 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 32 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 6 |  |
| 194 | Сталь штабова 40х2 мм | т | 0,00628 |  |
| 195 | Щит місцевого керування ЩМУ 1-1 | шт | 2 |  |
| 196 | Пiдвiшування проводiв [1 провод при 20 опорах на 1 км лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв | км | 0,1 |  |
| 197 | Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, перерiз 4х16 мм2 | 1000м | 0,1 |  |
| 198 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 4,35 |  |
| 199 | Улаштування трубопроводiв з азбестоцементних труб зi з'єднанням манжетами стальними, до 2-х каналiв | км | 0,015 |  |
| 200 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 0,15 |  |
| 201 | Кабель з алюмінієвими жилами перерiзом 4х6мм2 АВВГ | 1000м | 0,45 |  |
| 202 | Заземлювач вертикальний з кутової сталi розмiром 50х50х5 мм | 10 шт | 0,5 |  |
| 203 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 160 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
| 204 | Улаштування перекриттiв каналiв | 100м3 | 0,0014 |  |
| 205 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,02 |  |
| 206 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток просторових дiаметром 12 мм | т | 0,02 |  |
| 207 | Монтаж сходiв прямолiнiйних i криволiнiйних, пожежних з огорожею | т | 0,16 |  |
| 208 | Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi, пожежнi сходи | т | 0,16 |  |
| 209 | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,12 |  |
| 210 | Виготовлення i настилання дерев'яних щитiв | 100м2 | 0,088 |  |
| 211 | Оббивання щитів покрiвельною оцинкованою сталлю по дереву з двох сторiн | 100м2 | 0,088 |  |
| 212 | Вартість петель для підняття щитів з арматури | т | 0,027 |  |
| 213 | Монтаж опорних стоєк металевих | т | 0,12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi | т | 0,12 |  |
| 215 | Монтаж зв'язок i розпiрок з одиночних i парних кутiв, гнутозварних профiлiв для прогонiв до 24 м при висотi будiвлi до 25 м | т | 0,05 |  |
| 216 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi | т | 0,05 |  |
| 217 | Установлення металевих грат приямкiв | т | 0,07 |  |
| 218 | Установлення сальників у панелях | т | 0,07 |  |
| 219 | Монтаж перегородки, маслозбірног пристрою,фільтра , шибера,бази для збору масла | т | 1,79 |  |
| 220 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi | т | 1,79 |  |
| 221 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2 |  |
| 222 | Насос вiдцентровий самовсмоктуючий НЦС-15 | шт | 1 |  |
| 223 | Насос ЦМК16-27-09 | шт | 2 |  |
| 224 | Вентилi прохiднi муфтовi 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 225 | Вентилi прохiднi муфтовi 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 40 мм | шт | 1 |  |
| 226 | Клапан зворотний 19Ч21Р,ДУ50;РУ16 | шт | 1 |  |
| 227 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 150 мм | 100м | 0,02 |  |
| 228 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром 100 мм | 100м | 0,02 |  |
| 229 | Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних електрозварних труб дiаметром до 40 мм | 100м | 0,03 |  |
| 230 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0, 1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 2 |  |
| 231 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,06 |  |
| 232 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,06 |  |
| 233 | Нанесення посиленої антикорозiйної бiтумно-гумової iзоляцiї на стики i фасоннi частини сталевих трубопроводiв дiаметром 150 мм | 1000м | 0,002 |  |
| 234 | Нанесення посиленої антикорозiйної бiтумно-гумової iзоляцiї на стики i фасоннi частини сталевих трубопроводiв дiаметром 100 мм | 1000м | 0,002 |  |
| 235 | Улаштування фільтра | 10м3 | 0,208 |  |
| 236 | Пiнополiуретан еластичний важкоспалимий, марка ППУ- ЭР, листовий | т | 0,1 |  |
| 237 | Драбини металеві приставні | т | 0,0162 |  |
| 238 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | 100м2 | 0,008424 |  |
| 239 | Люк чавунний для колодязiв легкий | шт | 1 |  |
| 240 | Листова, штабова, кутова i фасонна сталь, що входить до складу арматури або облямувань | 100кг | 0,315 |  |
| 241 | Закладнi вироби iз застосуванням низьколегованої прокатної сталi | 100кг | 0,096 |  |
| 242 | Установлення чавунних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 243 | Засувки паралельнi фланцевi з висувним шпiнделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| 244 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 2 |  |
| 245 | Клапани зворотнi пiдйомнi муфтовi для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| 246 | Монтаж водолічильника | шт | 1 |  |
| 247 | Рукава гумотканевi напiрновсмоктувальнi для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 25 мм | м | 100 |  |
| 248 | Рукава гумотканевi напiрновсмоктувальнi для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм | м | 300 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 | Драбини металеві приставні | т | 0,03416 |  |
| 250 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | 100м2 | 0,0177632 |  |
| 251 | Люк чавунний для колодязiв легкий | шт | 2 |  |
| 252 | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 0,31 |  |
| 253 | Вентилi прохiднi муфтовi 15ч8р2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 254 | Установлення кранiв пожежних дiаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 255 | Установлення кранiв поливальних дiаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 256 | Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) | шт | 4 |  |
| 257 | Драбини металеві приставні | т | 0,08764 |  |
| 258 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм i т.п. за два рази (драбин) | 100м2 | 0,0455728 |  |
| 259 | Люк чавунний для колодязiв легкий | шт | 4 |  |
| 260 | Улаштування бетонного вимощення навколо колодязів | м3 | 1,24 |  |
| 261 | Установлення колонки керування засувкою | шт | 1 |  |
| 262 | Колонка керування задвижкою Ду200 мм | шт | 1 |  |
| 263 | Показчик резервуарів (табличка вказівна) | шт | 1 |  |
| 264 | Установлення чавунних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 265 | Засувки паралельнi фланцевi з висувним шпiнделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 1 |  |
| 266 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 2 |  |
| 267 | Драбини металеві приставні | т | 0,0452 |  |
| 268 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | 100м2 | 0,023504 |  |
| 269 | Просте фарбування стiн колером олiйним по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,4 |  |
| 270 | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщеь з підготуванням поверхонь | 100м2 | 0,09 |  |
| 271 | Свiтильник для ламп розжарювання стельовий або настiнний, ущiльненний з крiпленням гвинтами або болтами, для примiщень з важкими умовами середовища | 100 шт | 0,06 |  |
| 272 | Вимикач напiвгерметичний i герметичний | 100 шт | 0,06 |  |
| 273 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 274 | Кабель дво-, чотирижильний перерiзом жили до 16 мм2, що прокладається з крiпленням накладними скобами | 100 м | 0,2 |  |
| 275 | Труба сталева по стiнах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 50 мм | 100 м | 0,02 |  |
| 276 | Свiтильник БЛ2-1ХЧ0БУХЛЧ | шт | 6 |  |
| 277 | Вимикач герметичний | шт | 6 |  |
| 278 | Двожильний кабель напругою до 660в перерiзом 2.2, 5мм2 АВВГ | 1000м | 0,02 |  |
| 279 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 2 |  |
| 280 | Коробки вiдгалужувальнi КОР-73У3 | шт | 10 |  |
| 281 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-2, номiнальний струм 50, виконання розчiплювачiв М, Т номiнальний струм 1,6 2,5 4 6,Ч 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ АП50- 2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ | шт | 1 |  |
|  | ТИП 1 (5267,72м2) |  |  |  |
| 282 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 250 мм | 1000м2 | 0,278 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 283 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску товщиною 15 см | 100м3 | 0,417 |  |
| 284 | Улаштування одношарового щебеневого покриття товщиною 15 см при укочуваннi щебеню з границею мiцностi на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2] | 1000м2 | 2,634 |  |
| 285 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-29-1, 27- 29-2, 27-29-3 додавати або виключати (вилучити) до товщини покриття 2 см | 1000м2 | -34,242 |  |
| 286 | Укладання i просочування iз застосуванням бiтуму щебеневої основи (фр. 20мм) товщиною 8 см | 1000м2 | 2,634 |  |
| 287 | Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi | т | 21,704 |  |
| 288 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норми 27-49-6 виключати до товщини шару 3 см (фр. 20мм) | 1000м2 | -13,17 |  |
| 289 | Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi | т | -13,565 |  |
| 290 | Укладання i просочування iз застосуванням бiтуму щебеневої основи товщиною 8 см | 1000м2 | 2,634 |  |
| 291 | Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi | т | 21,704 |  |
| 292 | Розлив в'яжучих матерiалiв (залишки невиконаних робіт) | т | 30,897 |  |
|  | ТИП 3 (3298,86м2) |  |  |  |
| 293 | Укладання i напiвпросочування iз застосуванням бiтуму щебеневого покриття товщиною 5 см | 1000м2 | 2,199 |  |
| 294 | Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi | т | 15,283 |  |
| 295 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-49-1, 27- 49-2 додавати або виключати (вилучити) до товщини шару 3 см | 1000м2 | -5,498 |  |
| 296 | Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi | т | -5,663 |  |
| 297 | Розлив в'яжучих матерiалiв (залишки невиконаних робіт) | т | 30,298 |  |
|  | ТИП 4 (12м2) |  |  |  |
| 298 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску товщиною 4 см(стабілізованого цементом) | 100м3 | 0,0048 |  |
| 299 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 0,44 |  |
| 300 | Портландцемент загальнобудiвельного призначення швидкотужавiючий, марка 400 | т | 0,123 |  |
| 301 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 0,12 |  |
| 302 | Улаштування тросової огорожi на металевих стовпах із швелера №6,5 | 100м | 5,44 |  |
| 303 | Канат подвiйного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркiрувальна група 1770 Н/мм2, дiаметр 4,2 мм | 10м | 54,4 |  |
| 304 | Сталь швелерна | т | 1,168 |  |
| 305 | Садiння дерев та кущiв iз грудкою землi розмiром 1,0х1, 0х0,6 м | 10шт | 18,7 |  |
| 306 | Садiння кущiв-саджанцiв у групи в ями розмiром 0,5х0,5 м | 10шт | 5 |  |
| 307 | Ялина звичайна з грудкою розмiром 0,8х0,8х0,5 м | шт | 153 |  |
| 308 | (Дуб)(каштан)(липа) з грудкою розмiром 0,8х0,8х0,5 м | шт | 34 |  |
| 309 | Саджанцi чагарникiв ялiвцю, 1 сорт | шт | 50 |  |
| 310 | Садiння багаторiчних квiтникiв густотою насадження 1,6 тис.штук квiтiв на 100 м2 | 100м2 | 0,32 |  |
| 311 | Посiв газонiв партерних, маврiтанських та звичайних вручну | 100м2 | 64,14 |  |
| 312 | Установлення залiзобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ [iз траверсами] | опоpа | 21 |  |
| 313 | Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй електропередачi напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-1 | шт | 21 |  |
| 314 | Пiдвiшування проводiв [1 провод при 20 опорах на 1 км лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв | км | 1,07 |  |
| 315 | Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, перерiз 2х16 мм2 | 1000м | 1,07 |  |
| 316 | Гак універсальний CSC 16uz | шт | 23 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 317 | Затискач плашковий ПС 1-1 | шт | 22 |  |
| 318 | Затискач проколюючий TTD 151 | шт | 18 |  |
| 319 | Затискач для повторних заземлень TND 151 | шт | 22 |  |
| 320 | Затискач проколюючий ліхтарний TTD 051 | шт | 34 |  |
| 321 | Затискач натяжний GUKp 4 | шт | 11 |  |
| 322 | Затискач підтримуючий PSP 122 | шт | 13 |  |
| 323 | Стяжний хомут CCD 9-62 | шт | 6 |  |
| 324 | Кінцеві ковпачки GPE 3 | шт | 16 |  |
| 325 | Затискач підтримки кутовий GP2Q | шт | 2 |  |
| 326 | Металоконструкція GHW 16/200 | шт | 1 |  |
| 327 | Модуль для підключення заземлення FCC 1 | шт | 16 |  |
| 328 | Затискач плашковий RDAU 95-35 | шт | 4 |  |
| 329 | ОПН з індикатором пробою ВОP-R 0.5/5 | шт | 12 |  |
| 330 | Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 IF 207 | м | 42 |  |
| 331 | Пряжка [скріпка] СF 20 | шт | 42 |  |
| 332 | Проводи з алюмiнiєвих дротiв, марка А, перерiз 16 мм2 | 1000м | 0,031 |  |
| 333 | Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними або ртутними лампами | шт | 15 |  |
| 334 | Свiтильник РКУ-0,25 з ртутною лампою 250Вт в комплекті | шт | 15 |  |