Характеристика водопровідно-каналізаційного господарства Київської області

Протягом 2014-2018 року питома вага загальної житлової площі, обладнаної водопроводом і каналізацією, у міських поселеннях збільшилась на 7,6%, у сільській місцевості питома вага загальної житлової площі, обладнаної водопроводом збільшилась на 10,1%, а каналізації – на 9,4%. Забезпеченість населених пунктів централізованим водопостачанням складає 85,5%, водовідведенням  - 14%. Втрата питної води під час її транспортування та розподілу в середньому в області складає 24%. Питною водою з поверхневих джерел забезпечується 22% населення Київської області, 78% населених пунктів області для потреб централізованого господарсько-питного водопостачання використовують воду з підземних водоносних горизонтів за допомогою артезіанських свердловин.

Загальні показники забезпеченості населених пунктів Київської       області централізованим водопостачанням та водовідведенням

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охоплення централізованим водопостачанням населених пунктів, % |
| Міста | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Селища міського типу | 85,9 | 86,7 | 91,85 | 96 | 97 |
| Села | 72,1 | 72,6 | 72,8 | 73 | 74 |
| Охоплення централізованим водовідведенням населених пунктів, % |
| Міста | 95,5 | 96,6 | 99,8 | 100 | 100 |
| Селища міського типу | 16 | 18,4 | 19,8 | 23 | 23 |
| Села | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Результати аналізу стану водоспоживання населення у 2014-2018 роках свідчать про наступні тенденції:

- збільшується кількість сільських населених пунктів (і відповідно чисельність населення), охоплених централізованим водопостачанням;

- збільшуються обсяги питного водоспоживання у селах та селищах області;

- зменшується кількість населення, що споживає воду з колонок.

Зростання водоспоживання  в області відбувається переважно в приміській смузі Києва через введення в експлуатацію новобудов. Найбільші обсяги водоспоживання характерні для Яготинського та Сквирського районів, а також міста Біла-Церква.

Загальна протяжність водопровідних мереж складає 5290,77 км, серед них 751,9 км  знаходяться в аварійному та зношеному стані.

Загальна протяжність каналізаційних мереж - 2498,85 км, у тому числі в аварійному та зношеному стані - 582,85 км.

Наведені дані свідчать, що протяжність ветхих та аварійних водопровідних та каналізаційних мереж в області дещо зменшується. Це пов′язано з тим, що в області, в рамках загальнодержавної цільової програми «Питна вода України», у 2014-2018 роках реалізовано ряд проектів, спрямованих на покращення якості питної води, проведено значну роботу щодо будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних мереж.